## 01_Raw_Inputs
This tab is not read by the model! The model reads the "03_Calculated_Costs" tab. Here, you can put the raw costs as they are depicted in the respective sources and then adjust them using "02_Parameters" to have uniform values in "03_Calculated_Costs".
Energy Perspectives 2050+ | NEXUS-E | Mellot et al. 2024 | Based on HSLU | Other | SFOE
technology | year | efficiency (storage -> grid) | efficiency grid -> storage | emission factor | O&M Annual [CHF/MW/y] | Fuel cost [CHF/MWh] | Investment costs [CHF/MW] | Investment costs charging facility [CHF/MW] | Investment energy costs [CHF/MWh] | Investment fuel storage costs [CHF/MWh_th] | O&M Prod [CHF/MWh_el] | amortization years
battery | 2035 | 0.92736 | 0.92736 |  | 126 |  | 43606 |  | 51581 |  | 0.1 | 10
battery | 2050 | 0.92736 | 0.92736 |  | 126 |  | 37378 |  | 44212 |  | 0.1 | 10
biomass | 2035 | 0.45 |  | 0 |  | 37
biomass | 2050 | 0.45 |  | 0 |  | 44
CCGTCCS | 2035 | 0.47 |  | 0.0201 | 24.19 | 26 | 1410360 |  |  |  | 5.42 | 25
CCGTCCS | 2050 | 0.47 |  | 0.0201 | 24.19 | 18 | 1410360 |  |  |  | 5.42 | 25
CCGTresmethane | 2035 | 0.53 |  | 0 | 14.21 | 198 | 650940 |  |  |  | 4.34 | 25
CCGTresmethane | 2050 | 0.53 |  | 0 | 14.21 | 198 | 650940 |  |  |  | 4.34 | 25
co2 | 2035 |  |  |  |  | 86.5
co2 | 2050 |  |  |  |  | 397
dam | 2035 | 1 | 1
dam | 2050 | 1 | 1
dsr | 2035 | 1 | [8 empty] | 0.1
dsr | 2050 | 1 | [8 empty] | 0.1
dsrTh | 2035 | 1 | [8 empty] | 0.1
dsrTh | 2050 | 1 | [8 empty] | 0.1
electrolyzer | 2035 | 1
electrolyzer | 2050 | 1
ev_flex | 2035 | 1
ev_flex | 2050 | 1
fossilmethane | 2035 | [8 empty] | 291
fossilmethane | 2050 | [8 empty] | 291
gas | 2035 | 0.425 |  | 0.0201 |  | 26 |  |  |  |  | 5.15
gas | 2050 | 0.425 |  | 0.0201 |  | 18 |  |  |  |  | 5.15
gas_boiler | 2035 | 0.927 |  | 0.2012 | 9335 | 26 | 171780 |  |  |  |  | 20
gas_boiler | 2050 | 0.927 |  | 0.2012 | 9335 | 18 | 171780 |  |  |  |  | 20
hardcoal | 2035 | 0.46 |  | 0.3337 |  | 9 |  |  |  |  | 13.775
hardcoal | 2050 | 0.46 |  | 0.3337 |  | 6 |  |  |  |  | 13.775
heat_pump | 2035 | 1 |  |  | 21089 |  | 702200 |  |  |  | 0.1 | 20
heat_pump | 2050 | 1 |  |  | 21089 |  | 702200 |  |  |  | 0.1 | 20
heat_pump_households | 2035 | 1 | [8 empty] | 0.1
heat_pump_households | 2050 | 1 | [8 empty] | 0.1
hydrogen | 2035 | 0.53 | 0.75472 |  | 13690 |  | 716034 | 1482500 | 1455 |  |  | 15
hydrogen | 2050 | 0.53 | 0.75472 |  | 13690 |  | 716034 | 1113000 | 1455 |  |  | 15
nuclear | 2035 | 0.33 |  | 0 |  | 0 | 10600000 |  |  |  | 10.8 | 50
nuclear | 2050 | 0.33 |  | 0 |  | 0 | 10600000 |  |  |  | 10.8 | 50
oil | 2035 | 0.39 |  | 0.2639 |  | 49 | 433960 |  |  | 1.48 | 5.42 | 25
oil | 2050 | 0.39 |  | 0.2639 |  | 30 | 433960 |  |  | 1.48 | 5.42 | 25
other | 2035 | 1 |  | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 0.1
other | 2050 | 1 |  | 0 |  | 20 |  |  |  |  | 0.1
psp_close | 2035 | 0.87 | 0.87 | [7 empty] | 0.1
psp_close | 2050 | 0.87 | 0.87 | [7 empty] | 0.1
psp_open | 2035 | 0.87 | 0.87 | [7 empty] | 0.1
psp_open | 2050 | 0.87 | 0.87 | [7 empty] | 0.1
PTES_large | 2035 | 0.92195 | 0.92195 |  |  |  | 11770 |  | 454.5 |  | 0.1 | 25
PTES_large | 2050 | 0.92195 | 0.92195 |  |  |  | 11770 |  | 454.5 |  | 0.1 | 25
pvrf | 2035 | 1 |  |  | 43000 |  | 697000 |  |  |  |  | 25
pvrf | 2050 | 1 |  |  | 38000 |  | 615000 |  |  |  |  | 25
resistive_heater | 2035 | 1 |  |  | 190 |  | 42700 |  |  |  |  | 15
resistive_heater | 2050 | 1 |  |  | 190 |  | 42700 |  |  |  |  | 15
resmethane | 2035 | [8 empty] | 291
resmethane | 2050 | [8 empty] | 291
SCGTfossil | 2035 | 0.35 |  | 0.2012 |  | 26 | 433960 |  |  |  | 5.42 | 25
SCGTfossil | 2050 | 0.35 |  | 0.2012 |  | 18 | 433960 |  |  |  | 5.42 | 25
SCGTresmethane | 2035 | 0.35 |  | 0 |  | 198 | 433960 |  |  |  | 5.42 | 25
SCGTresmethane | 2050 | 0.35 |  | 0 |  | 198 | 433960 |  |  |  | 5.42 | 25
TTES_medium | 2035 | 0.92195 | 0.92195 |  |  |  | 3000 |  | 12625 |  | 0.1 | 37.5
TTES_medium | 2050 | 0.92195 | 0.92195 |  |  |  | 3000 |  | 12625 |  | 0.1 | 37.5
v2g | 2035 | 0.92736 | 0.92736 | [7 empty] | 0.1
v2g | 2050 | 0.92736 | 0.92736 | [7 empty] | 0.1
windon | 2035 | 1 |  |  | 69000 |  | 1997284 |  |  |  |  | 25
windon | 2050 | 1 |  |  | 63000 |  | 1778000 |  |  |  |  | 25
windof | 2035 | 1
windof | 2050 | 1
Note on C4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on D4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on F4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on H4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Numbers from https://www.energy-storage.news/behind-the-numbers-bnef-finds-40-year-on-year-drop-in-bess-costs/ Ratio between storage and power capacity from https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S Assuming a learning rate of ⅓ per 10 years. Additionally, BESS are expected to earn a significant share of their revenue from other sources out of the scope of this project, i.e. the investment costs have been halfed to reflect that.
Note on J4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Numbers from https://www.energy-storage.news/behind-the-numbers-bnef-finds-40-year-on-year-drop-in-bess-costs/ Ratio between storage and power capacity from https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S Assuming a learning rate of ⅓ per 10 years. Additionally, BESS are expected to earn a significant share of their revenue from other sources out of the scope of this project, i.e. the investment costs have been halfed to reflect that.
Note on L4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: To avoid simultaneous charging and discharging as curtailment replacement
Note on M4: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on C5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on D5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on F5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on H5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Numbers from https://www.energy-storage.news/behind-the-numbers-bnef-finds-40-year-on-year-drop-in-bess-costs/ Ratio between storage and power capacity from https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S Assuming a learning rate of ⅓ per 10 years. Additionally, BESS are expected to earn a significant share of their revenue from other sources out of the scope of this project, i.e. the investment costs have been halfed to reflect that.
Note on J5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Numbers from https://www.energy-storage.news/behind-the-numbers-bnef-finds-40-year-on-year-drop-in-bess-costs/ Ratio between storage and power capacity from https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S Assuming a learning rate of ⅓ per 10 years. Additionally, BESS are expected to earn a significant share of their revenue from other sources out of the scope of this project, i.e. the investment costs have been halfed to reflect that.
Note on L5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: To avoid simultaneous charging and discharging as curtailment replacement
Note on M5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on C6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://sweet-cross.ch/data/technology-assumptions-models/2023-02-28/ In Nexuse_ETHZ_technologies.csv (10 kB)
Note on G6: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Table 7 „feste Biomasse“
Note on C7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://sweet-cross.ch/data/technology-assumptions-models/2023-02-28/ In Nexuse_ETHZ_technologies.csv (10 kB)
Note on G7: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Table 7 „feste Biomasse“
Note on C8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on E8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.kbob.admin.ch/dam/de/sd-web/Ov7IumBLw3iS/20230116_Faktenblatt_CO2-Emissionsfaktoren_04-2024_DE.pdf Table 2, 2023 value transformed to t/MWh Assuming a carbon capture rate of 90%
Note on F8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on G8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Same as gas
Note on H8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on L8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on M8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on C9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on E9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.kbob.admin.ch/dam/de/sd-web/Ov7IumBLw3iS/20230116_Faktenblatt_CO2-Emissionsfaktoren_04-2024_DE.pdf Table 2, 2023 value transformed to t/MWh Assuming a carbon capture rate of 90%
Note on F9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on G9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Same as gas
Note on H9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on L9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on M9: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on C10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on F10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on G10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 14S 55.0 * 3.6
Note on H10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on L10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on M10: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on C11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on F11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on G11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 14S 55.0 * 3.6
Note on H11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on L11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on M11: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on G12: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Abbildung 11
Note on G13: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Abbildung 11
Note on C14: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Can be 1 because of how dams are modelled. Water fills the storage via natural inflows and the model turns it into electricity as needed.
Note on D14: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Irrelevant because there is no pumping. Water enters the reservoirs only via natural inflows.
Note on C15: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Can be 1 because of how dams are modelled. Water fills the storage via natural inflows and the model turns it into electricity as needed.
Note on D15: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Irrelevant because there is no pumping. Water enters the reservoirs only via natural inflows.
Note on C20: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Those are not investable electrolyzers in the sense of a Power-to-X-to-Power seasonal storage. (These are called hydrogen.) Those represent the plants that need to produce the targeted hydrogen quantitiy given in TYNDP 2022.
Note on C21: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Those are not investable electrolyzers in the sense of a Power-to-X-to-Power seasonal storage. (These are called hydrogen.) Those represent the plants that need to produce the targeted hydrogen quantitiy given in TYNDP 2022.
Note on K24: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: http://doi.org/10.55402/psi:63482 Table 1
Note on K25: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: http://doi.org/10.55402/psi:63482 Table 1
Note on C26: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Legacy plants in CH and all other gas fired plants in the rest of the nodes. Since this represents all other gas fired plants combined, the average of the other plants‘ efficiencies is considered.
Note on E26: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.kbob.admin.ch/dam/de/sd-web/Ov7IumBLw3iS/20230116_Faktenblatt_CO2-Emissionsfaktoren_04-2024_DE.pdf Table 2, 2023 value transformed to t/MWh Assuming a carbon capture rate of 90%
Note on G26: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Abbildung 11
Note on L26: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Legacy plants in CH and all other gas fired plants in the rest of the nodes. Since this represents all other gas fired plants combined, the average of the other plants‘ efficiencies is considered.
Note on C27: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Legacy plants in CH and all other gas fired plants in the rest of the nodes. Since this represents all other gas fired plants combined, the average of the other plants‘ efficiencies is considered.
Note on E27: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.kbob.admin.ch/dam/de/sd-web/Ov7IumBLw3iS/20230116_Faktenblatt_CO2-Emissionsfaktoren_04-2024_DE.pdf Table 2, 2023 value transformed to t/MWh Assuming a carbon capture rate of 90%
Note on G27: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Abbildung 11
Note on L27: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Legacy plants in CH and all other gas fired plants in the rest of the nodes. Since this represents all other gas fired plants combined, the average of the other plants‘ efficiencies is considered.
Note on C28: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S Industry Methane Boiler
Note on E28: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.kbob.admin.ch/dam/de/sd-web/Ov7IumBLw3iS/20230116_Faktenblatt_CO2-Emissionsfaktoren_04-2024_DE.pdf Table 2, 2023 value transformed to t/MWh
Note on F28: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S Industry Methane Boiler
Note on G28: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Same as gas
Note on H28: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S Industry Methane Boiler
Note on M28: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S „Industry Methane Boiler“
Note on C29: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S Industry Methane Boiler
Note on E29: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.kbob.admin.ch/dam/de/sd-web/Ov7IumBLw3iS/20230116_Faktenblatt_CO2-Emissionsfaktoren_04-2024_DE.pdf Table 2, 2023 value transformed to t/MWh
Note on F29: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S Industry Methane Boiler
Note on G29: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Same as gas
Note on H29: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S Industry Methane Boiler
Note on M29: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S „Industry Methane Boiler“
Note on C30: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://nexus-e.org/wp-content/uploads/2022/08/Nexuse_Report_InputData_v2.pdf Table 6
Note on E30: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.kbob.admin.ch/dam/de/sd-web/Ov7IumBLw3iS/20230116_Faktenblatt_CO2-Emissionsfaktoren_04-2024_DE.pdf Table 1, Steinkohle value transformed to t/MWh
Note on G30: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Abbildung 11
Note on L30: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://nexus-e.org/wp-content/uploads/2022/08/Nexuse_Report_InputData_v2.pdf Table 20 Average of Austria, Germany, France and Italy
Note on C31: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://nexus-e.org/wp-content/uploads/2022/08/Nexuse_Report_InputData_v2.pdf Table 6
Note on E31: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.kbob.admin.ch/dam/de/sd-web/Ov7IumBLw3iS/20230116_Faktenblatt_CO2-Emissionsfaktoren_04-2024_DE.pdf Table 1, Steinkohle value transformed to t/MWh
Note on G31: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Abbildung 11
Note on L31: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://nexus-e.org/wp-content/uploads/2022/08/Nexuse_Report_InputData_v2.pdf Table 20 Average of Austria, Germany, France and Italy
Note on C32: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The COP is considered elsewhere in the model. Thus, this is just 1.
Note on F32: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on H32: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on M32: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on C33: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The COP is considered elsewhere in the model. Thus, this is just 1.
Note on F33: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on H33: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on M33: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on C34: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The COP is considered elsewhere in the model. Thus, this is just 1.
Note on C35: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The COP is considered elsewhere in the model. Thus, this is just 1.
Note on C36: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Same efficiency assumed as for CCGT
Note on D36: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: According to https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf There is a roundtrip efficiency of 40%. With the provided electrolyzer efficiency, the roundtrip efficiency is exactly 40%.
Note on F36: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on H36: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption: Same investment costs assumed as for CCGT but 10% more expensive
Note on I36: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://sites.uwasa.fi/vepe/en/2024/12/11/the-difference-between-hydrogen-visions-and-the-reality-investment-values/ BNEF
Note on J36: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: http://doi.org/10.55402/psi:63482 Table 1 291 Multiplied by 5 because hydrogen has a lower density and constructing such a storage for hydrogen instead of LRC might be technically more challenging
Note on M36: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on C37: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Same efficiency assumed as for CCGT
Note on D37: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: According to https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf There is a roundtrip efficiency of 40%. With the provided electrolyzer efficiency, the roundtrip efficiency is exactly 40%.
Note on F37: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on H37: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption: Same investment costs assumed as for CCGT but 10% more expensive
Note on I37: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://sites.uwasa.fi/vepe/en/2024/12/11/the-difference-between-hydrogen-visions-and-the-reality-investment-values/ BNEF
Note on J37: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: http://doi.org/10.55402/psi:63482 Table 1 291 Multiplied by 5 because hydrogen has a lower density and constructing such a storage for hydrogen instead of LRC might be technically more challenging
Note on M37: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on C38: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://nexus-e.org/wp-content/uploads/2022/08/Nexuse_Report_InputData_v2.pdf Table 6
Note on H38: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.lazard.com/media/xemfey0k/lazards-lcoeplus-june-2024-_vf.pdf Die Quelle der Investitionskosten zu Kernkraftwerken geht bei Neuinvestitionen in den USA von Kosten von $8.765 - $14.400 pro kW aus. Die Umrechnung des Mittelwertes zu CHF2017 ergibt 8.637 CHF pro kW.
Note on L38: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://nexus-e.org/wp-content/uploads/2022/08/Nexuse_Report_InputData_v2.pdf Table 20 Same costs assumed as for Germany and France
Note on M38: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on C39: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://nexus-e.org/wp-content/uploads/2022/08/Nexuse_Report_InputData_v2.pdf Table 6
Note on H39: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.lazard.com/media/xemfey0k/lazards-lcoeplus-june-2024-_vf.pdf Die Quelle der Investitionskosten zu Kernkraftwerken geht bei Neuinvestitionen in den USA von Kosten von $8.765 - $14.400 pro kW aus. Die Umrechnung des Mittelwertes zu CHF2017 ergibt 8.637 CHF pro kW.
Note on L39: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://nexus-e.org/wp-content/uploads/2022/08/Nexuse_Report_InputData_v2.pdf Table 20 Same costs assumed as for Germany and France
Note on M39: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on C40: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://nexus-e.org/wp-content/uploads/2022/08/Nexuse_Report_InputData_v2.pdf Table 6
Note on E40: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.kbob.admin.ch/dam/de/sd-web/Ov7IumBLw3iS/20230116_Faktenblatt_CO2-Emissionsfaktoren_04-2024_DE.pdf Table 1, Diesel value transformed to t/MWh
Note on G40: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Table 7
Note on H40: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Copied from oil assuming that a gas fired plant can be co-used as a dual fuel plant
Note on K40: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: see input\info_Oil_Storage_Cost_Calculation_15_58.txt
Note on L40: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Copied from oil assuming that a gas fired plant can be co-used as a dual fuel plant
Note on M40: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Copied from oil assuming that a gas fired plant can be co-used as a dual fuel plant
Note on C41: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://nexus-e.org/wp-content/uploads/2022/08/Nexuse_Report_InputData_v2.pdf Table 6
Note on E41: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.kbob.admin.ch/dam/de/sd-web/Ov7IumBLw3iS/20230116_Faktenblatt_CO2-Emissionsfaktoren_04-2024_DE.pdf Table 1, Diesel value transformed to t/MWh
Note on G41: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Table 7
Note on H41: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Copied from oil assuming that a gas fired plant can be co-used as a dual fuel plant
Note on K41: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: see input\info_Oil_Storage_Cost_Calculation_15_58.txt
Note on L41: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Copied from oil assuming that a gas fired plant can be co-used as a dual fuel plant
Note on M41: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Copied from oil assuming that a gas fired plant can be co-used as a dual fuel plant
Note on E42: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Might not be 0.
Note on G42: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Requires update
Note on E43: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Might not be 0.
Note on G43: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Requires update
Note on C44: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption
Note on D44: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption
Note on C45: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption
Note on D45: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption
Note on C46: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption
Note on D46: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption
Note on C47: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption
Note on D47: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption
Note on C48: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on D48: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on H48: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on J48: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on M48: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on C49: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on D49: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on H49: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on J49: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on M49: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on C50: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The feed-in of PV works according to weather year dependant feed-in profiles. Therefore, the efficiency here can just be set to 1.
Note on F50: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Table 60
Note on H50: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The investment costs for 2050 are taken from NEXUS-E, which only provides values for this year. The investment costs for 2035 are calculated on the basis of the 2050 values and adjusted upwards. This adjustment is made using a scaling factor derived from the learning curve assumed in EP2050+ for the period between 2035 and 2050.
Note on M50: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 3S
Note on C51: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The feed-in of PV works according to weather year dependant feed-in profiles. Therefore, the efficiency here can just be set to 1.
Note on F51: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Table 60
Note on H51: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The investment costs for 2050 are taken from NEXUS-E, which only provides values for this year. The investment costs for 2035 are calculated on the basis of the 2050 values and adjusted upwards. This adjustment is made using a scaling factor derived from the learning curve assumed in EP2050+ for the period between 2035 and 2050.
Note on M51: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 3S
Note on C52: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on F52: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on H52: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on M52: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on C53: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on F53: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on H53: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on M53: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 8S
Note on K54: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: http://doi.org/10.55402/psi:63482 Table 1
Note on K55: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: http://doi.org/10.55402/psi:63482 Table 1
Note on C56: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on E56: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.kbob.admin.ch/dam/de/sd-web/Ov7IumBLw3iS/20230116_Faktenblatt_CO2-Emissionsfaktoren_04-2024_DE.pdf Table 2, 2023 value transformed to t/MWh
Note on G56: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Same as gas
Note on H56: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.gov.uk/government/publications/beis-electricity-generation-costs-2020 „Electricity generation costs: key data assumptions for generation technologies„ Based on that, it was estimated that the SCGT investment costs should be ⅔ of the CCGT without CCS investment costs. In https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S, SCGT investment costs are higher than CCGT investment costs which seemed potentially wrong.
Note on L56: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on M56: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on C57: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on E57: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.kbob.admin.ch/dam/de/sd-web/Ov7IumBLw3iS/20230116_Faktenblatt_CO2-Emissionsfaktoren_04-2024_DE.pdf Table 2, 2023 value transformed to t/MWh
Note on G57: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Same as gas
Note on H57: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.gov.uk/government/publications/beis-electricity-generation-costs-2020 „Electricity generation costs: key data assumptions for generation technologies„ Based on that, it was estimated that the SCGT investment costs should be ⅔ of the CCGT without CCS investment costs. In https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S, SCGT investment costs are higher than CCGT investment costs which seemed potentially wrong.
Note on L57: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on M57: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on C58: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on G58: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 14S 55.0 * 3.6
Note on H58: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.gov.uk/government/publications/beis-electricity-generation-costs-2020 „Electricity generation costs: key data assumptions for generation technologies„ Based on that, it was estimated that the SCGT investment costs should be ⅔ of the CCGT without CCS investment costs. In https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S, SCGT investment costs are higher than CCGT investment costs which seemed potentially wrong.
Note on L58: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on M58: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on C59: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on G59: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 14S 55.0 * 3.6
Note on H59: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.gov.uk/government/publications/beis-electricity-generation-costs-2020 „Electricity generation costs: key data assumptions for generation technologies„ Based on that, it was estimated that the SCGT investment costs should be ⅔ of the CCGT without CCS investment costs. In https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S, SCGT investment costs are higher than CCGT investment costs which seemed potentially wrong.
Note on L59: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on M59: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 4S
Note on C60: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on D60: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on H60: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on J60: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on M60: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on C61: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on D61: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on H61: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on J61: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on M61: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Own assumption based on discussions with HSLU and https://doi.org/10.1115/1.4069122
Note on C62: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on D62: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on C63: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on D63: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 5S
Note on C64: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The feed-in of wind works according to weather year dependant feed-in profiles. Therefore, the efficiency here can just be set to 1.
Note on F64: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Table 60
Note on H64: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The investment costs for 2050 are taken from NEXUS-E, which only provides values for this year. The investment costs for 2035 are calculated on the basis of the 2050 values and adjusted upwards. This adjustment is made using a scaling factor derived from the learning curve assumed in EP2050+ for the period between 2035 and 2050.
Note on M64: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 3S
Note on C65: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The feed-in of wind works according to weather year dependant feed-in profiles. Therefore, the efficiency here can just be set to 1.
Note on F65: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html/ Table 60
Note on H65: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The investment costs for 2050 are taken from NEXUS-E, which only provides values for this year. The investment costs for 2035 are calculated on the basis of the 2050 values and adjusted upwards. This adjustment is made using a scaling factor derived from the learning curve assumed in EP2050+ for the period between 2035 and 2050.
Note on M65: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890424003674-mmc1.pdf Table 3S
Note on C66: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The feed-in of wind works according to weather year dependant feed-in profiles. Therefore, the efficiency here can just be set to 1.
Note on C67: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: The feed-in of wind works according to weather year dependant feed-in profiles. Therefore, the efficiency here can just be set to 1.

## 02_Parameters
Share of fixed operation and maintenance costs
1.025
Unit conversions
EUR2017toCHF2017 | 1.1119
EUR2024toCHF2017 | 0.8889
USD2017toCHF2017 | 0.9843
USD2024toCHF2017 | 0.8148
EUR2018toCHF2017 | 1.1435
CHF2020toCHF2017 | 0.981

## 03_Calculated_Costs
technology | year | efficiency | efficiency_into_storage | emission_factor | fixed_op_cost_chfMW | input_cost_scenario_ZERO | investment_cost_chfMW | investment_cost_charge_chfMW | investment_energy_cost_chfMWh | investment_fuel_energy_cost_chfMWh | om_cost_eurMWH | amortization_years
battery | 2035 | 0.9274 | 0.9274 | 0 | 140.0994 | 0 | 43606 | 0 | 51581 | 0 | 0.1 | 10
battery | 2050 | 0.9274 | 0.9274 | 0 | 140.0994 | 0 | 37378 | 0 | 44212 | 0 | 0.1 | 10
biomass | 2035 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
biomass | 2050 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CCGTCCS | 2035 | 0.47 | 0 | 0.0201 | 26.8969 | 25.5918 | 1568179.284 | 0 | 0 | 0 | 6.0265 | 25
CCGTCCS | 2050 | 0.47 | 0 | 0.0201 | 26.8969 | 17.7174 | 1568179.284 | 0 | 0 | 0 | 6.0265 | 25
CCGTresmethane | 2035 | 0.53 | 0 | 0 | 15.8001 | 220.1562 | 723780.186 | 0 | 0 | 0 | 4.8256 | 25
CCGTresmethane | 2050 | 0.53 | 0 | 0 | 15.8001 | 220.1562 | 723780.186 | 0 | 0 | 0 | 4.8256 | 25
co2 | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
co2 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dam | 2035 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dam | 2050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dsr | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
dsr | 2050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
dsrTh | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
dsrTh | 2050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
electrolyzer | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
electrolyzer | 2050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ev_flex | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ev_flex | 2050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fossilmethane | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.471 | 0 | 0
fossilmethane | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.471 | 0 | 0
gas | 2035 | 0.425 | 0 | 0.0201 | 0 | 25.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0
gas | 2050 | 0.425 | 0 | 0.0201 | 0 | 17.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0
gas_boiler | 2035 | 0.927 | 0 | 0.2012 | 10379.5865 | 25.5918 | 191002.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
gas_boiler | 2050 | 0.927 | 0 | 0.2012 | 10379.5865 | 17.7174 | 191002.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
hardcoal | 2035 | 0.46 | 0 | 0.3337 | 0 | 8.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7517 | 0
hardcoal | 2050 | 0.46 | 0 | 0.3337 | 0 | 5.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7517 | 0
heat_pump | 2035 | 1 | 0 | 0 | 23448.8591 | 0 | 780776.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 20
heat_pump | 2050 | 1 | 0 | 0 | 23448.8591 | 0 | 780776.18 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 20
heat_pump_households | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
heat_pump_households | 2050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
hydrogen | 2035 | 0.53 | 0.7547 | 0 | 15221.911 | 0 | 796158.2046 | 1317794.25 | 1427.355 | 0 | 0 | 15
hydrogen | 2050 | 0.53 | 0.7547 | 0 | 15221.911 | 0 | 796158.2046 | 989345.7 | 1427.355 | 0 | 0 | 15
nuclear | 2035 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8852802 | 0 | 0 | 0 | 12.3498 | 50
nuclear | 2050 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8852802 | 0 | 0 | 0 | 12.3498 | 50
oil | 2035 | 0.39 | 0 | 0.2639 | 0 | 49 | 482520.124 | 0 | 0 | 1.48 | 6.0265 | 25
oil | 2050 | 0.39 | 0 | 0.2639 | 0 | 30 | 482520.124 | 0 | 0 | 1.48 | 6.0265 | 25
other | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
other | 2050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
psp_close | 2035 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
psp_close | 2050 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
psp_open | 2035 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
psp_open | 2050 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
PTES_large | 2035 | 0.922 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 12064.25 | 0 | 454.5 | 0 | 0.1 | 25
PTES_large | 2050 | 0.922 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 12064.25 | 0 | 454.5 | 0 | 0.1 | 25
pvrf | 2035 | 1 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 697000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
pvrf | 2050 | 1 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
resistive_heater | 2035 | 1 | 0 | 0 | 211.261 | 0 | 47478.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
resistive_heater | 2050 | 1 | 0 | 0 | 211.261 | 0 | 47478.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
resmethane | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.471 | 0 | 0
resmethane | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.471 | 0 | 0
SCGTfossil | 2035 | 0.35 | 0 | 0.2012 | 0 | 25.5918 | 482520.124 | 0 | 0 | 0 | 6.0265 | 25
SCGTfossil | 2050 | 0.35 | 0 | 0.2012 | 0 | 17.7174 | 482520.124 | 0 | 0 | 0 | 6.0265 | 25
SCGTresmethane | 2035 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 220.1562 | 482520.124 | 0 | 0 | 0 | 6.0265 | 25
SCGTresmethane | 2050 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 220.1562 | 482520.124 | 0 | 0 | 0 | 6.0265 | 25
TTES_medium | 2035 | 0.922 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 12625 | 0 | 0.1 | 37.5
TTES_medium | 2050 | 0.922 | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 3075 | 0 | 12625 | 0 | 0.1 | 37.5
v2g | 2035 | 0.9274 | 0.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
v2g | 2050 | 0.9274 | 0.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
windon | 2035 | 1 | 0 | 0 | 69000 | 0 | 1997284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
windon | 2050 | 1 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 1778000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
windof | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
windof | 2050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0